## Ark1
Værdier under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænseværdien og markeret med fed skrift | [33 empty] | Under typisk værdi
Inden for interval
Over typisk værdi
Skovmosen 1 indløb | Enhed | 13.04.2023 | 19.04.2023 | 26.04.2023 | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 31.05.2023 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 21.06.2023 | 28.06.2023 | 05.07.2023 | 12.07.2023 | 19.07.2023 | 26.07.2023 | 02.08.2023 | 09.08.2023 | 16.08.2023 | 20.09.2023 | 27.09.2023 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 25.10.2023 | 01.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Gennemsnit | Typisk indløb til bassin
Suspenderede stoffer | mg/l | 27 | 3.2 | 7.1 | 31 | 1.2 | 8.6 | 11 | [8 empty] | 34 | 100 | 13 |  | 12 |  | 0.7 |  |  | 22 | 5.1 | 42 | 4.6 | 1.2 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 16.7 | 90 [30-300]
Total Nitrogen | mg/l | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | [8 empty] | 2.3 | 2 | 2 |  | 2.3 |  | 1.9 |  |  | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2 [1-3]
Total Phosphor | mg/l | 0.078 | 0.023 | 0.024 | 0.08 | 0.015 | 0.071 | 0.032 | [8 empty] | 0.12 | 0.23 | 0.089 |  | 0.081 |  | 0.022 |  |  | 0.15 | 0.046 | 0.11 | 0.082 | 0.038 | 0.017 | 0.015 | 0.025 | 0.0674 | 0,3 [0,1-0,5]
Total Phosphor, filtreret | mg/l | 0.023 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.02 | 0.01 | [8 empty] | 0.04 | 0.14 | 0.032 |  | 0.032 |  | 0.01 |  |  | 0.072 | 0.036 | 0.031 | 0.068 | 0.031 | 0.014 | <0,01 | 0.012 | 0.032368 | 0,15 [0,05-0,3]
BI5 (Uden ATU) | mg/l | 2.1 | 0.79 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 0.79 | [8 empty] | 2.9 | 14 | 3.8 |  | 3.3 |  | 0.73 |  |  | 1.9 | 1.2 | 3.8 | 0.97 | 0.94 | 1.2 | 0.75 | 1.1 | 2.2985 | 6 [2-10]
COD, kemisk iltforbrug | mg/l | 22 | 7.4 | 35 | 24 | 5 | 14 | 5.9 | [8 empty] | 16 | 62 | 19 |  | 15 |  | 6.6 |  |  | 8.9 | 12 | 34 | 13 | 5 | 6.8 | <5 | 6.8 | 16.7579 | 55 [20-100]
Kobber | µg/l | 6.7 | 3 | 2.4 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 2.8 | [8 empty] | 12 | 15 | 7 |  | 6.1 |  | 1 |  |  | 12 | 3.2 | 4.5 | 3 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 5 | 5.03 | 15 [5-100]
Zink | µg/l | 47 | 16 | 20 | 31 | 24 | 49 | 25 | [8 empty] | 57 | 83 | 43 |  | 48 |  | 27 |  |  | 52 | 22 | 59 | 21 | 12 | 13 | 21 | 53 | 36.15 | 100 [50-200]
Skovmosen 1 udløb | Enhed | 13.04.2023 | 19.04.2023 | 26.04.2023 | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 31.05.2023 | 07.06.2023 | 14.06.2023 | 21.06.2023 | 28.06.2023 | 05.07.2023 | 12.07.2023 | 19.07.2023 | 26.07.2023 | 02.08.2023 | 09.08.2023 | 16.08.2023 | 20.09.2023 | 27.09.2023 | 04.10.2023 | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 25.10.2023 | 01.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Gennemsnit | Typisk udløb fra bassin
Suspenderede stoffer | mg/l | 2.1 | 1.3 | 4.3 | 0.8 | 4 | 2.8 | 1.7 | [8 empty] | 17 | 13 | 7.2 |  | 5 |  | 6.9 |  |  | 12 | 4.3 | 6.4 | 5.2 | 1.2 | 1.6 | 4 | 18 | 5.94 | 12 [5-20]
Total Nitrogen | mg/l | 3.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.83 | 1.1 | [8 empty] | 1.8 | 1 | 1.4 |  | 1.9 |  | 1.8 |  |  | 0.75 | 0.99 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4935 | 1,2 [0,7-2]
Total Phosphor | mg/l | 0.016 | 0.02 | 0.018 | <0,01 | 0.017 | 0.018 | 0.022 | [8 empty] | 0.16 | 0.13 | 0.1 |  | 0.093 |  | 0.2 |  |  | 0.092 | 0.12 | 0.051 | 0.12 | 0.061 | 0.73 | 0.028 | 0.028 | 0.10653 | 0,09 [0,05-0,2]
Total Phosphor, filtreret | mg/l | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | [8 empty] | 0.012 | 0.013 | 0.031 |  | 0.069 |  | 0.11 |  |  | 0.011 | 0.099 | 0.038 | 0.1 | 0.056 | 0.19 | 0.022 | 0.027 | 0.0424 | 0,05 [0,03-0,1]
BI5 (Uden ATU) | mg/l | 1 | 1.3 | 0.69 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | [8 empty] | 3.8 | 5.2 | 2.3 |  | 2.8 |  | 5.3 |  |  | 2.8 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 2.1245 | 4 [1-8]
COD, kemisk iltforbrug | mg/l | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 13 | 15 | 6.5 | 12 | [8 empty] | 35 | 47 | 13 |  | 17 |  | 33 |  |  | 10 | 12 | 9.3 | 17 | 6.5 | 9.1 | 6.2 | 10 | 14.9 | 30 [10-60]
Kobber | µg/l | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | [8 empty] | 8.2 | 6.2 | 4.4 |  | 1.1 |  | 3 |  |  | 4.1 | 3.6 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 1 | 1 | 1.3 | 2.655 | 5 [2-8]
Zink | µg/l | 20 | 21 | 19 | 14 | 17 | 12 | 11 | [8 empty] | 21 | 23 | 19 |  | 11 |  | 17 |  |  | 29 | 21 | 19 | 22 | 11 | 10 | 15 | 19 | 17.55 | 30 [5-60]
[9 empty] | Der var ikke nok vand i udløbet til at tage en repræsentativ prøve! | Der var ikke nok vand i udløbet til at tage en repræsentativ prøve! | Der var ikke nok vand i udløbet til at tage en repræsentativ prøve! | Der var ikke nok vand i udløbet til at tage en repræsentativ prøve! | Der var ikke nok vand i udløbet til at tage en repræsentativ prøve! | Der var ikke nok vand i udløbet til at tage en repræsentativ prøve! | Der var ikke nok vand i udløbet til at tage en repræsentativ prøve! | Der var ikke nok vand i udløbet til at tage en repræsentativ prøve! |  | pH | pH |  | 7.8 |  | 7.7 |  |  | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8 | 8
[18 empty] | DOC | mg/l |  | 5 |  | 7.9 |  |  | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 4 | 3.7 | 2.3 | 1.8 | 2.3
[18 empty] | Calcium | mg/l |  | 140 |  | 65 |  |  | 22 | 97 | 130 | 87 | 130 | 140 | 160 | 140
[18 empty] | Kobber, filt | µg/l |  | 0.85 |  | 2.2 |  |  | 2.1 | 2.9 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 1 | 0.75 | 1.5
[18 empty] | Zink, filt | µg/l |  | 7.3 |  | 14 |  |  | 19 | 15 | 15 | 27 | 10 | 9.1 | 13 | 18
[22 empty] | Udtørret |  | Udtørret | Prøvefejl

## Data
Værdier under detektionsgrænsen er sat til detektionsgrænseværdien og markeret med fed skrift
Skovmosen 1 Indløb | Suspenderede stoffer | Total Nitrogen | Total Phosphor | Total Phosphor, filtreret | BI5 (Uden ATU) | COD, kemisk iltforbrug | Kobber | Zink | pH | DOC | Calcium | Kobber, filt | Zink, filt | Skovmosen 1 Udløb | Suspenderede stoffer | Total Nitrogen | Total Phosphor | Total Phosphor, filtreret | BI5 (Uden ATU) | COD, kemisk iltforbrug | Kobber | Zink | pH | DOC | Calcium | Kobber, filt | Zink, filt
Enhed | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | pH | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | Enhed | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | pH | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l
13.04.2023 | 27 | 1.7 | 0.078 | 0.023 | 2.1 | 22 | 6.7 | 47 | [5 empty] | 13.04.2023 | 2.1 | 3.9 | 0.016 | 0.01 | 1 | 8.6 | 1.5 | 20
19.04.2023 | 3.2 | 1.7 | 0.023 | 0.01 | 0.79 | 7.4 | 3 | 16 | [5 empty] | 19.04.2023 | 1.3 | 1.3 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | 8.9 | 2.5 | 21
26.04.2023 | 7.1 | 2 | 0.024 | 0.01 | 0.7 | 35 | 2.4 | 20 | [5 empty] | 26.04.2023 | 4.3 | 1.6 | 0.018 | 0.01 | 0.69 | 8.9 | 1.4 | 19
03.05.2023 | 31 | 2.3 | 0.08 | 0.01 | 1.7 | 24 | 3.7 | 31 | [5 empty] | 03.05.2023 | 0.8 | 1.1 | <0,01 | 0.01 | 1.3 | 13 | 1.3 | 14
10.05.2023 | 1.2 | 1.7 | 0.015 | 0.014 | 0.5 | 5 | 3.4 | 24 | [5 empty] | 10.05.2023 | 4 | 1.2 | 0.017 | 0.01 | 1.2 | 15 | 1.5 | 17
17.05.2023 | 8.6 | 2.3 | 0.071 | 0.02 | 2.8 | 14 | 4.4 | 49 | [5 empty] | 17.05.2023 | 2.8 | 0.83 | 0.018 | 0.01 | 1.5 | 6.5 | 2.4 | 12
24.05.2023 | 11 | 1.9 | 0.032 | 0.01 | 0.79 | 5.9 | 2.8 | 25 | [5 empty] | 24.05.2023 | 1.7 | 1.1 | 0.022 | 0.01 | 2.3 | 12 | 2.9 | 11
26.07.2023 | 34 | 2.3 | 0.12 | 0.04 | 2.9 | 16 | 12 | 57 | [5 empty] | 26.07.2023 | 17 | 1.8 | 0.16 | 0.012 | 3.8 | 35 | 8.2 | 21
02.08.2023 | 100 | 2 | 0.23 | 0.14 | 14 | 62 | 15 | 83 | [5 empty] | 02.08.2023 | 13 | 1 | 0.13 | 0.013 | 5.2 | 47 | 6.2 | 23
09.08.2023 | 13 | 2 | 0.089 | 0.032 | 3.8 | 19 | 7 | 43 | [5 empty] | 09.08.2023 | 7.2 | 1.4 | 0.1 | 0.031 | 2.3 | 13 | 4.4 | 19
20.09.2023 | 12 | 2.3 | 0.081 | 0.032 | 3.3 | 15 | 6.1 | 48 | [5 empty] | 20.09.2023 | 5 | 1.9 | 0.093 | 0.069 | 2.8 | 17 | 1.1 | 11 | 7.8 | 5 | 140 | 0.85 | 7.3
04.10.2023 | 0.7 | 1.9 | 0.022 | 0.01 | 0.73 | 6.6 | 1 | 27 | [5 empty] | 04.10.2023 | 6.9 | 1.8 | 0.2 | 0.11 | 5.3 | 33 | 3 | 17 | 7.7 | 7.9 | 65 | 2.2 | 14
25.10.2023 | 22 | 1.3 | 0.15 | 0.072 | 1.9 | 8.9 | 12 | 52 | [5 empty] | 25.10.2023 | 12 | 0.75 | 0.092 | 0.011 | 2.8 | 10 | 4.1 | 29 | 7.6 | 2.6 | 22 | 2.1 | 19
01.11.2023 | 5.1 | 1.5 | 0.046 | 0.036 | 1.2 | 12 | 3.2 | 22 | [5 empty] | 01.11.2023 | 4.3 | 0.99 | 0.12 | 0.099 | 2.1 | 12 | 3.6 | 21 | 7.7 | 3.7 | 97 | 2.9 | 15
08.11.2023 | 42 | 1.8 | 0.11 | 0.031 | 3.8 | 34 | 4.5 | 59 | [5 empty] | 08.11.2023 | 6.4 | 1.6 | 0.051 | 0.038 | 2 | 9.3 | 1.5 | 19 | 8 | 2.6 | 130 | 1.3 | 15
15.11.2023 | 4.6 | 2.7 | 0.082 | 0.068 | 0.97 | 13 | 3 | 21 | [5 empty] | 15.11.2023 | 5.2 | 1.2 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 17 | 2.5 | 22 | 7.8 | 4 | 87 | 2.4 | 27
23.11.2023 | 1.2 | 1.6 | 0.038 | 0.031 | 0.94 | 5 | 1.8 | 12 | [5 empty] | 23.11.2023 | 1.2 | 1.4 | 0.061 | 0.056 | 1.5 | 6.5 | 1.7 | 11 | 7.7 | 3.7 | 130 | 1.9 | 10
29.11.2023 | 3.1 | 1.6 | 0.017 | 0.014 | 1.2 | 6.8 | 1.4 | 13 | [5 empty] | 29.11.2023 | 1.6 | 1.7 | 0.73 | 0.19 | 1.1 | 9.1 | 1 | 10 | 7.9 | 2.3 | 140 | 1 | 9.1
06.12.2023 | 3.7 | 1.8 | 0.015 | 0.01 | 0.75 | 5 | 2.2 | 21 | [5 empty] | 06.12.2023 | 4 | 1.8 | 0.028 | 0.022 | 1.6 | 6.2 | 1 | 15 | 8 | 1.8 | 160 | 0.75 | 13
13.12.2023 | 3.5 | 1.6 | 0.025 | 0.012 | 1.1 | 6.8 | 5 | 53 | [5 empty] | 13.12.2023 | 18 | 1.5 | 0.028 | 0.027 | 1.1 | 10 | 1.3 | 19 | 8 | 2.3 | 140 | 1.5 | 18